## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 东北抗联干部学院红色标识项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 东北抗联干部学院红色标识项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东北抗联干部学院红色标识项目 |  |  |  | 标段：东北抗联干部学院红色标识项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:2m以内 |  | m3 | 16.64
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:沙土回填 |  | m3 | 4.16
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:由投标人综合考虑 |  | m3 | 12.48
4 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:60cm厚砂垫层 |  | m3 | 7.49
5 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:c25 3.模板:含混凝土模板及支撑 |  | m3 | 4.99
6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.独立基础配筋：X＆Y：C16@200 2.钢筋种类、规格:螺纹 φ10以外 |  | t | 0.15
7 | 011508004001 | 金属字 | 1.基层类型:钢支架 2.镌字材料品种、颜色:红色 3.字体材质:铁板 4.油漆品种:铁板面烤漆 5.字体规格：厚度：30cm，高度150cm，详见图纸设计 |  | 个 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东北抗联干部学院红色标识项目 |  |  |  | 标段：东北抗联干部学院红色标识项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
8 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1.金属底座 2.1cm钢板制成空心底座 2.尺寸：底座面宽0.6m，底座高度0.2m 2.详见图纸设计 |  | t | 2.849
9 | 010606012001 | 钢支架 | 1.钢支架 2.字体下部底座下钢支架 3.详见图纸设计 |  | t | 0.061
分部分项合计
措施项目
10 | 011702001001 | 基础 |  |  | m3 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09-1 分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：东北抗联干部学院红色标识项目 | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 清单/定额名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 其中 | [5 empty] | 合价(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | m3 | 16.64
2 | 010103001001 | 回填方 | m3 | 4.16
3 | 010103002001 | 余方弃置 | m3 | 12.48
4 | 010404001001 | 垫层 | m3 | 7.49
5 | 010501003001 | 独立基础 | m3 | 4.99
6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | t | 0.15
7 | 011508004001 | 金属字 | 个 | 12
8 | 010605001001 | 钢板楼板 | t | 2.849
9 | 010606012001 | 钢支架 | t | 0.061
10 | 011702001001 | 基础 | m3 | 1
表—09-1

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：东北抗联干部学院红色标识项目 |  |  |  | 标段：东北抗联干部学院红色标识项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费（含远程监控和考勤打卡费）
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工增加费
4 | 011707004001 | 二次搬运
5 | 011707005001 | 雨季施工增加费
6 | 011707005002 | 冬季施工增加费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
8 | 011707007001 | 已完工程保护费(含越冬维护费)
9 | 01B001 | 工程定位复测费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：东北抗联干部学院红色标识项目 |  | 标段：东北抗联干部学院红色标识项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价
7 | 住宅工程分户验收费
8 | 市政工程夜间施工增加费
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：东北抗联干部学院红色标识项目 |  |  | 标段：东北抗联干部学院红色标识项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费
1.2 | 残疾人就业保障金
1.3 | 防洪基础设施建设资金
1.4 | 其他规费
2 | 税金
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13